문서번호	운영과-10790
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지방공업사무관대우	운영과장
김원섭		김용찬	12/16 정종기
협 조
	주무관			이도훈

제3처리장 반송오니펌프 부품(역지변) 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.12

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 반송오니펌프부품(역지변)구매

3처리장 반송오니펌프 역지변을 긴급 제작구매하여 안정적 수처리에  만전을 기하고자 함.

제3처리장 구매대상 현황

품 명	규 격	구매대수	용 도	비고
B계열1호외1대	300A (버터플리이타입)	3대 구입	반송오니 역류방지	2대교체 (1대예비)

점검내용

3처리장 반송펌프 역지변 B계열1호 및 5호가 장기간 가동으로 인한  노후로 디스크파손 및 샤프트 마모로 정상적 가동이 불가한 상태임.

조치계획

역지변 구매

: 3처리장 반송오니의 안정적 이송이 수질관리에 매우 중요한 관계로, 신속한 정비를 위하여 수처리설비 전문업체인 ㈜주호펌프에 의뢰하여 구매 하고자 함.

수리완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 430만원

끝.