“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	군용위험물시설 소방검사 계획 보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 예방과-30058(2016.12.09.)호 “군용위험물시설 안전관리 계획 알림”

나. 예방과-17219(2016.12.15.)호 “군용위험물시설 세부 안전관리 계획”

2. 위 와 관련 관내 군용위험물시설의 안전관리를 위한 소방검사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검사기간: 2016. 12. 26.(월) ~ 12. 30.(금)

나. 검사대상: 군용위험물시설 2개대상 - [붙임1 참조]

다. 검 사 반: 위험물안전팀장, 위험물담당.

라. 검사방법: 소방검사 기간 중 1일 지정 안내문 등 송부 후 소방검사

마. 중점 검사 내용

○ 특례규정에 의해 설치․완공된 위험물제조소등 관리 실태

- 제조소등 설치 협의 및 완공 시 제출서류와 일치 여부(관리대장 대조)

⇒「위험물안전관리법」시행규칙 제11조

- 완공검사 결과에 따른 제조소등의 위치․구조․설비의 기술기준 적합 여부

○ 특례규정 이외 위험물 업무 처리 실태 확인

- 위험물제조소등 설치․완공을 제외한 위험물 업무는 민간시설과 동등하게              처리함이 원칙(정기점검 및 검사, 안전관리자 선임, 각 종 신고 등)

○ 위험물취급자격을 가진 안전관리자(운송자) 선임 여부 확인

- 관리대장상 기선임 신고된 안전관리자와 일치여부 확인

- 직위(직책)으로 선임된 안전관리자는 위험물취급 자격자로 교체

○ 무허가․불법위험물시설의 저장․취급여부 확인

바. 위험물 안전관리 교육(소방검사 시 병행 실시)

○ 중점 검사 내용

- 위험물 취급 시 반드시 안전관리자가 참여하여 관리․감독

- 위험물을 연료로 사용하는 난방기구 사용 시 유의사항

- 위험물 화재 시 초동대처 방법(소화기 적재적소 배치 지도 등)

- 위험물 반입․취급 중 용접, 절단 등 화재 가능성이 높은 화기사용 금지

3. 소방검사 결과 조치사항

가. 소방검사 결과 군용위험물시설 특례규정을 제외한 시설기준, 신고의무 등 위반사항은 시정명령 발부(2017. 1월 초)

나. 시정명령 발부 시 “군용위험물시설 안전관리 안내문”도 함께 발송

다. 시정명령에 대한 이행여부 현장 확인 검사(2017. 2월 말)

라. 국민안전처 지침에 따라 직위로 선임된 안전관리자는 위험물취급자격을

갖춘 안전관리자로 교체(2017.1~2월 중)

⇒ 위험물안전관리자 교육일정을 감안하여 교체 추진기간 설정

※ 2017년 위험물안전관리자 교육(소방안전협회 서울지부): 매월 1회 실시

마. 안전관리자 관리대장과 실제 선임된(선임예정인) 안전관리자 일치토록 추진

붙임   1. 군용위험물시설 현황 및 소방검사 일정표 1부

2. 위험물제조소등 소방검사서(서식) 1부

3. 군용위험물시설 소방검사 결과보고(서식) 1부

4. 군용위험물시설 안전관리 안내문 1부.  끝.

담당자	황중연		위험물안전팀장	장동화		예방과장	12/16 김두일
협조자
시행	예방과-17258	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	부분공개(6)