문서번호	시설관리과-35648
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
오창금		강동철	12/19 천성훈
협조

11월 퇴수내역

2016

퇴 수 량 내 역
2016년 11월 30일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
11.04	양평동3가 30-17	80	3.5	30	76	관말정체
11.11	양평동2가 43-7	80	3.5	30	76	관말정체
11.18	양평동3가 77-80	100	3.5	15	36	관말정체
합 계				75	188