출 장 결 과 보 고

결재	주무관	설비심사팀장	계약심사과장
	김경일	최주용	12/19 안호

	명에 의하여 설비분야 계약심사를 위한 현장확인 출장을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 19(화)
보 고 자 : 직 공업7급 성명 : 김경일

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 16.(금) 13:20 ~ 17:40
건 명	출장결과보고
내용	○ 출 장 자 : 설비심사팀장 최주용, 공업7급 김경일, 공업9급 나영탁 ○ 출 장 지 : 서울특별시도시철도공사 기술지원단 ○ 출장목적 : 5호선 까치산 외 3역 터널내 연결송수관설비 설치공사 계약심사관련 업무협의 ○ 출장내용 - 공사개요 ․ 터널내 연결송수관 설치로 화재시 소화용수 확보 및 터널 내 청소용수 공급 - 배관체결 방법 확인 : 무용접방식(그루브조인트) - 세트앙카볼트 설치품 확인 : 전기품 5-29 14~15mm 품 적용 - 절연U볼트 설치수량 확인 - 방수함 설치방법 등
비 고	관용차량 사용여부 : 미사용