보  고  서

문서번호	급수운영과-35424
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김효경	유명은	12/19 代유명은
협조	주무관
	김상덕

건물명칭	**********
건물현황	건물주(대표자)	관리소장	소재지	***************************
	관 리 자	관리소장	전화번호	************	건축년도	2004
	건물용도	일반건물	건물면적	6320.0㎡	층수	지하1층/ 지상10층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	83	FRP	지하	-
	지 상	-	-	-	-	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	미철거(지하 물탱크는 소방용수로만 사용)
	배관 구조 변경	지하 물탱크 인입배관 전단에서 우회배관하여 직결사용
	관련도면 검토	적 정 함
조사자 의견		- 내부배관 직결공급 여부 및 상태점검 결과 물탱크 전 우회배관에 따른 직결로 급수공급 중으로 물탱크청소대상에서 제외코자함. 붙임 : 현장점검사진 1부.

2016. 12.

조사자 :     시설9급   김 효 경

확인자 : 급수운영과장   김 정 수