함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신{공릉배수지(3,4지) 내부방식공사} -자재 물량증감

1. 이준 북부-1612-62(2016.12.15.)호,이준 북부-1612-63(2016.12.15.)호,이준 북부-1612-64(2016.12.16.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『공릉배수지(3,4지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

◎ 설계시 당초 수급자재인 도막,시트,패널자재가 실제 시공물량에 대한

차이 발생한 부분에 대하여 추후 설계변경시 반영 조치하시고 공사

추진에 만전을 기하시기 바랍니다.   끝.

	북부수도사업소장
수신자	이준엔지리어링(주) 대표 나석근,㈜당수산업개발 대표 한천수
주무관	최용진		급수운영과장	12/19 代이승완
협조자
시행	급수운영과-28346	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)