출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	12/19 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 19
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 4

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 19(월) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2016.12.19.이인형,박찬삼,이송기,박희준,박순덕)
내용	1. 수질자동측정기 정기점검 - 대상 : 공릉배수지등 3개소 - 내용 : 측정값 보정 2. 수질민원처리 - 대상 : 도봉구 쌍문동 공동주택 1개소 - 내용 : 단순수질검사 3. 염소분산주입시설점검 - 대상 : 공릉릉배수지 내 - 내용 : 염소발생기 및 연수라인 점검 · 연수공급라인 누수 : 연수공급 중지 · 차염 투입량 조절 : 0.05mg/L→0.03mg/L(16:00~)
비 고