함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수박스내 유수장애 상수도관 이설 요청에 대한 회신

1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 치수과-26954(2016.11.09.)호와 관련입니다.

3. 위 호와 관련하여 귀 구청에서 이설요청한 하수박스내 유수장애 지장물에 대하여 현장조사를 실시하고 아래와 같이 조사결과 및 조치계획을 회신합니다.

가. 하수박스내 유수장애 지장물 조사결과

구 분	위 치	조사결과	비 고
1	강남구 삼성동 38-21	타기관 시설물
2	강남구 삼성동 159-1	타기관 시설물
3	강남구 삼성동 116-6	상수도관(가정인입관)	이설불가
4	강남구 삼성동 116-11	상수도관(가정인입관)	“
5	강남구 삼성동 116-20	상수도관(가정인입관)	“

나. 유수장애(이설불가) 상수도관 조치계획

- 강남구 삼성동 116-6번지외 2개소 유수장애 상수도관에 대하여 이설조치코자 현장조사 결과, 하스박스로 인한 상수도관 상월, 하월 등의 조치가 불가하여 하수박스내 유수흐름에 지장이 최소화 되도록 별도 조치할 계획임(별도협의).

첨부 : 유수장애 시설물 이설 불가 사유  끝.

	강남수도사업소장
주무관	황지웅		급수운영과장	12/19 조상덕
협조자
시행	급수운영과-25347	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개