문서번호	기전과-10353
결재일자	2016.12.19.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황준석		문준호	12/19 박심근
협조

지하차도 유지관리용 소모품 구매계획

2016. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

지하차도 유지관리용 소모품 구매계획

신내지하차도 CCTV의 공유기가 노후 및 통신 오류가 발생되어 호환 가능한 공유기를 구매 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

▣ 시설현황

시설명	CCTV	운영시스템(PC)	설치장소	비고
신내지하차도	차도2대, 보도4대	1대	차도, 보도	24시간 시설물 감시가능

▣ 문제점

○ 신내지하차도의 유지관리를 위하여 내·외부를 감시하고 있는 CCTV가 공유기의 노후 및 통신오류로 인하여 감시가 제기능을 발휘되지 못하고 있는 실정으로, 신내지하차도 CCTV는 시설물 유지관리 및 범죄예방에도 활용되고 있어 빠른 시일내의 복구가 필요함.

▣ 조치계획

○  금액이 소액이므로 저렴한 견적서를 제출한 업체에 납품의뢰 후  법인카드 구매

*********************

- 지출금액 : 금258,500원(금이십오만팔천오백원) ⇒ ※부가세포함

- 예산과목  : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 기전시설물 일상유지보수,

시설비(401-01).

- 구매내역

구매자재	규격	단가(원)	재고량	구매수량	소요예산(원) (부가세 포함)
공유기	A1004NS	47,000	0	5	258,500

▣ 보고자 의견

○ 신내지하차도 공유기를 교체하고, 차후 지하차도의 비상상황을 대비하여 필요시 즉각적인 조치가 가능하도록 공유기 예비 자재를 확보하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 견적서 2부.  끝.