소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	센터장	결재
윤성훈	이춘기	03/19 남돈우

1. 일반현황

대상명	파고다 타워	위 치	서초구 강남대로 419(서초동)		전 화	#########
관계인	###	안전관리자	###	상 주 인 원	약100명	수 용 인 원	약 300명
주용도	업무시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양 식 RC 조 스라브가 20/5층 1동 건축면적 : 666㎡ 연 면 적 : 17,838 ㎡
특 이 사 항	학원으로서 불특정 다수 출입으로 인하여 유사시 다소의 대피시간 필요함

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 연결송수관 설비 - 송수구 위치, 설치층 ○ 기타 소방시설 등	○ 건물좌측 위치 사용가능함 ○ 관리유지 철저토록 지도함
연소확대요인	○연소우려상황	- 층별 방화구획됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물,독극물,폭발물 등 유해물질 ○고압,가연성,독성가스 등	- 해당사항없음
화기취급상황	○취급장소 및 종류	- 도시가스 (난방용,취사용)

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량진입 및 현장부서 장애요인 ○특수차량 활용여부	○ 장애요인 없음 - 소방차(펌프, 탱크)부서 및 활용이 가능하고 진압여건은 양호함 ○특수차(굴절/사다리) 부서가능
긴급 통행	○교통 외 비상용도로 유무 ○빈공터	- 특이사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조 및 대피여건 ○대피 및 피난통로 ○야간근무 또는 숙직상황	○ 양호 ○ 피난계단이용 대피 ○ 경비 2명
비상용승강기 및 피난계획	○승강기(비상)	○ 승강기를 통한 지상층 인명구조
소화용수시설	○자연수리 ○공설,사설수리 -위치,종류	○ 없음 ○ 공소 7196호
기타 조치사항	○기타 특이사항	- 관계자에게 화재발생시 인명 대피 및 행동요령 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 3월 17일

조사자 소속 : 잠원119안전센터   계급 : 지방소방장  성명 윤성훈  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2