【별지2호서식】

소방활동 자료조사서

결재	담당자	2팀장	119안전센터장
	윤영남	김종화	03/19 김명수

1.일반현황

대상명	골든타워(오성부동산)	위 치	서초구 마방로2길 74 (서초구 양재동 316-3)		전 화	540-6659 ############# (안전관리자)
관계인	오승호(건물주)	안전관리자	오순희	상주인원	20	수용인원	100
주용도	근린생활시설	취약장소	5층 주택
건 물 구 조	양식 철근조 스라브가 5/0층 1동 연면적 : 655.51㎡ 건축면적 : 181.9㎡
특이사항	1층 일반음식점(장인왕족발), 2층 일반음식점(매운갈비찜), 3~4층 사무실, 5층 주택

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소화기	○ 소화기 등 분산 비치 사용됨 - 항시 관리 유지 적절토록 지도함
연소확대요인	방화구획	○ 층별 방화구획 되어 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물 및 도시가스 사용 확인	○ 화기취급시 안전사용 준수토록 지도함 (1층, 2층 및 5층)
화기취급상황	취사용 및 난방용 사용 확인	○ 1, 2층 취사용 및 5층 취사용 및 난방용 - 사용시 안전사용토록 지도함
소방활동구역 등 진압 여건	소방차량 진입 및 특수차량 활용 가능성 등	○ 건물 전면 및 후면에 차량부서 가능함
긴급 통행	해당없음
피난명령 및 인명구조여건	상용계단 관리상태 및 인명구조 여건	○ 상용계단 적정 관리되며 유사시 대피로 확보 철저 등 지도함 (인명구조 여건 적정함) ○ 비상구 항시 개방토록 지도함
비상용승강기 및 피난계획	승강기(비상용) 설치 및 관리상태	○ 승강기(비상용) 미설치됨
소화용수시설	소방용수시설 확보 상태	○ 공소 지화식 1705호 사용 가능함 (건물 후면 배치)
기타 조치사항	기타 특이사항	○ 안전관리자 오순희에게 유사시 119에 조속한 신고 요령 지도 및 소방대 도착전 신속한 인명대피요령 지도함 ○ 인근병원 : 삼성서울, 강남세브란스

2014년 3월 17일

조사자   소속   양재119안전센터   계급  지방소방장  성명  윤영남 (인)