문서번호	정수과-116
결재일자	2014.3.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김대용		代정희중	03/20 오세영
협조	주무관		신상용
	주무관		윤현진

취수장 염소 기화기 재검사 계획 보고

2014. 03

구의아리수정수센터

정수과

취수장 염소 기화기 재검사 계획 보고

우리 정수센터 취수장에 전염소 투입용으로 설치되어 있는 염소 기화기 재검사를 아래와 같이 시행하여 고압가스 안전관리 및 아리수 생산에 만전을 기하고자 합니다.

관련근거

고압가스안전관리법제17조제2항(용기등의 검사) 및 동법시행규칙 제31조         별표22(용기 및 특정설비의 재검사기간)

기화기 재검사 내역

기화기 재검사일 : 2011. 12

재검사 대상 기화기

기화능력 :189kg/h

수량 : 3대

보고자 의견

취수장의 폐쇄 예정이 있기는 하나 일정이 불확실하고 기화기의 재검사

기간이 만료되어 고압가스의 안전관리 측면에서 기화기 재검사를 시행하여

염소가스 설비를 관리하는 것이 타당하다고 사료됩니다.

염소 기화기 재검사 계획

소요예산 : 2,475천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비

(기타교체비)

계약방법 : 수의계약

첨부 1. 특정설비 재검사기간 관련규정 1부

2. 견적서 2부

3. 산출기초 조사서 1부   끝.