함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	우이-신설 경량전철 구조물 저촉 상수도관(D800mm) 이설요청 회신

1. 우이신설 제14-083호(’14.3.4.)와 관련입니다.

2. 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사와 관련하여 경량전철 구조물 본체와 저촉되는 상수도관(D800㎜) 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위 치 : Sta.1K763구간(권박사안경 앞)

나. 대 상 : D800㎜

다. 회신내용

- 본 이설건은 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제14조                  1항에 따라 원인자 자체 이설 사항입니다.

- 이설요청 구간에 대해 횡단굴착을 시행하여 저촉관계 여부를 정확히 확인                   하고 상수도관의 현황 및 횡단면도, 종단면도 등 이설에 대한 전반적인                     세부 사항을 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울시 동대문구 신설동 101-2(왕산로6) 경영빌딩 5층 (주)우이트랜스 대표 민우영님,서울시 강북구 우이동 100-5 4층 우이-신설 경량전철 현장대리인
주무관	전동근		배수과장	박기범		급수부장	03/20 이상홍
협조자
시행	배수과-1878	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02-3146-1438	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개