문서번호	수처리연구과-8363
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개

주무관	수처리연구과장	수도연구부장			결재
백영애	김현돈	12/19 최영준
협 조

실험실 안전관리 교육

제 목	수처리 실험실 안전 교육	일 시	2016. 12. 14. (수), 13:00～17:00
		장 소	수처리연구과 수처리실험실
		주 관	수처리연구과장
교육대상	수처리연구과 신장환, 조우현, 백영애, 이광제
교육내용	1. 수처리실험관련 약품에 대한 특성 및 안전한 취급방법(MSDS) 숙지 ○ 강산, 강알칼리 약품에 대한 라벨링 및 구분은 명확하게 해야함 ○ 특히 냉장고 보관 약품의 경우는 채수시료와 구분하여 보관하고, 되도록 시료 바구니를 사용하여 라벨링(시료명, 날짜 등) 부착 ○ 시약 보관창고내 환기여부를 매일 체크하고, 이를 기록하여야 함 2. 실험은 반드시 2인 1조로 구성하여 실시 ○ 최근 실험실내 사고가 주로 혼자 실험시 발생되고 있어 위기상황시 대응이 어려우므로 반드시 2인 1조 협조체제로 실험하기 바람 ○ 장치 구성이나 다량의 약품 운반시 2인이 협조하여 더욱더 효율적이고 안전한 실험이 수행될 수 있도록 해야함 3. 실험전에 반드시 동료로부터 안전복 착용이 적합하다고 인정시에 실험실 출입 ○ 실험실에 들어가기 전에는 반드시 안전장비를 갖추어야 하며, 특히 오존 등 강한 산화력이 있는 가스실험시에는 방독면 등을 사용하고, 동료로부터 적합하게 사용하였는지를 확인받은후 실험실에 출입이 가능하도록 할 것 ○ 실험실 안전관련 비품은 수시로 점검하여 미비되지 않도록 할 것. 붙 임 : 1) 수처리과 시약목록 1부. 2) 실험실안전관리매뉴얼(2010) 1부. 끝.