문서번호	시설관리과-25939
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
지상범	함태광	12/19 代송종범
협 조

2016년 하반기 기전설비 하자검사 결과 보고

2016.  12

강동수도사업소

[시설관리과]

2016년 하반기 기전설비 하자검사 결과 보고

하자담보 책임기간 중에 있는 기전설비에 대하여 2016년 하반기 하자 검사를 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 관련 근거

○『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조』

○ 2016년 하반기 기전설비 하자검사 계획(시설관리과-22857 ‘16.11.08)

□ 검사 개요

○ 대    상

연 도 별	하 자 기 간			비고
	계	1년	2년
계	17	5	12	물품14, 공사3
2014년	3	-	3	물품3
2015년	10	2	8	물품7, 공사3
2016년	4	3	1	물품4

○ 검사기간 : 2016. 11. 25 ~ 12. 01

○ 검 사 자 : 기전팀장 외 3명

○ 점검방법 : 지정된 시설물에 대하여 하자 발생 여부 육안점검 실시

□ 검사 결과

○ 점검 대상별 현장 확인 결과

- 특이사항 없으며 잘 관리되고 있음

- 하자보수 관리부 작성

- 하자검수조서 8건 작성(계약금액 3천만원 이하인 경우 생략)

붙임 : 하자보수관리부 및 하자검수조서(8건) 각 1부.  끝.