<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(식물표본전시실 냉난방기(EHP) 조달구매 설치)

문서번호	시설과-8639
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
	박도원	공헌구	홍순길	12/20 송천헌

계 약 건 명			식물표본전시실 냉난방기
납 품 자			상 호			엘지전자주식회사						성 명		정도현
계 약 금 액			********************************************
계약체결년월일			2016년 10월 21일
납 품 기 한			2016년 12월 20일
납 품 년 월 일			2016년 12월 14일
검사(수)년월일			2016년 12월 16일
검사(수) 장 소			식물표본전시실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( 일부 품목 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 12월 19일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	조대복		조대복		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	이재균		이재균

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
22998888	전기히트펌프	실외기 22HP(1등급),RPUW22AX9S, 냉방64.0/난방71.8KW	대	10,490,000	1	-	1
22998886	전기히트펌프	실외기 18HP(1등급),RPUW180X9HJ, 냉방52.2/난방58.7KW	대	8,213,000	1	-	1
22872006	히트펌프용 실내기	R-W0200C2SJ,1방향천장형, 냉방2.0/난방2.2KW(0.7HP)	대	407,000	1	-	1
22872007	히트펌프용 실내기	R-W0230C2SJ,1방향천장형, 냉방2.3/난방2.6KW(0.8HP)	대	409,000	1	-	1
22872008	히트펌프용 실내기	R-W0320C2SJ,1방향천장형, 냉방3.2/난방3.6KW(1.0HP)	대	415,000	1	-	1
22872009	히트펌프용 실내기	R-W0400C2SJ,1방향천장형, 냉방4.0/난방4.5KW(1.2HP)	대	427,000	1	-	1
22715537	히트펌프용 실내기	R-W0520T2SJ,4방향천장형, 냉방5.2/난방5.9KW(1.5HP)	대	630,000	1	-	1
22715538	히트펌프용 실내기	R-W0600T2SJ,4방향천장형, 냉방6.0/난방6.8KW(2.0HP)	대	633,000	4	-	4
22715539	히트펌프용 실내기	R-W0720T2SJ,4방향천장형, 냉방7.2/난방8.1KW(2.5HP)	대	658,000	4	-	4
22715540	히트펌프용 실내기	R-W0830T2SJ,4방향천장형, 냉방8.3/난방9.3KW(3.0HP)	대	665,000	3	-	3
22715541	히트펌프용 실내기	R-W01000T2SJ,4방향천장형, 냉방10.0/난방11.2KW(3.5HP)	대	705,000	2	-	2
21567236	냉난방공조공사	냉매배관설치,기본(냉매배관제외)	식	588,700	18	-	18
10061680	냉난방공조공사	평균Ø12.7mm,커버없음,1m당	M	6,000	138	-	138
10061682	냉난방공조공사	평균Ø15.88mm,커버없음,1m당	M	7,080	80	-	80
10061684	냉난방공조공사	평균Ø20mm,커버없음,1m당	M	8,600	28	-	28
20373317	냉난방공조공사	평균Ø25mm,커버없음,1m당	M	10,470	58	-	58
20373322	냉난방공조공사	PVC드레인관설치, Ø32MM	M	6,000	166	-	166
20469354	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관설치	개	52,100	9	-	9
21590439	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관설치(대)설치	개	98,800	7	-	7
20373320	냉난방공조공사	냉난방기용 함석냉매배관커버설치	㎡	22,100	10	-	10

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버트레이설치	조	43,600	4	-	4
21881673	히트펌프용실내기	룸컨트롤러	대	48,500	18	-	18
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선및전선관설치	M	6,400	200	-	200
22180321	히트펌프용실내기	기능성중앙제어기	개	237,500	2	-	2
10061688	냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치	M	6,400	79	-	79
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간통신용케이블및CD관설치	M	6,400	183	-	183
22499699	히트펌프용실내기	중앙제어용중계기	개	68,000	2	-	2
20912098	전기히트펌프	(부품)받침대 평균990x830x130	조	116,400	2	-	2
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용 크레인 25톤	대	388,000	1	-	1
20373318	냉난방공조공사	냉난방기용MDF냉매배관커버설치	㎡	32,300	39	-	39
			이	하	여	백