문서번호	시설관리과-7432
결재일자	2014.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황필권		손병희	03/20 나태산
협조

『새문안로 배순관 전식방지공사 설계용역』 기술용역타당성 심사결과에 따른 검토보고

2014. 3

중부수도사업소 시설관리과

『새문안로 배순관 전식방지공사 설계용역』

기술용역 타당성심사 결과에 따른 검토보고

□ 사업현황

❍ 사 업 명 : 새문안로 배순관 전식방지공사 설계용역

❍ 공사개요

- 용 역 비 : ###########

- 용역기간 : 착수일로 부터 120일 (‘14.3월 ~ ‘14.7월)

- 사업규모 : 배수관로 ∅1000㎜ × 931m(새문안로 103 ~ 9)

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

□ 기술용역타당성심사 결과 검토

심사항목	심 사 내 용	반영여부
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] □ 대상 ■ 미대상	○ 경제적이고 효율적인 전식방지공사를 위하여 배수관로의 전식방지 환경조사 및 관로상태 분석 등을 하기 위한 용역으로 전식방지에 적합한 설계품질 확보를 위하여 전문업체에 용역 필요성이 인정됨	-
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 용역비 조정 : 없음(######천원) ▷ 발주시 설계용역 손해배상공제 요율 적용 할 것	반영
3. 조건부여 이행확인사항 - 용역성과품 공개, 사업수행능력 평가기준, 심의절차 이행 등	○ 타당성심사 결과를 반영한 최종 내역서와 과업내용서는 용역발주 전에 기술용역 관리시스템(타당성심사)에 등록하여 심사업무가 종결될 수 있도록 조치하여 주시기 바람.	-
4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	○ 본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기하기 바람.	-
5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연ㆍ중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	○ 용역발주시 명확한 과업범위를 제시하여 용역수행중 과업범위 변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화 하기 바람	-

❍ 최종심사조정금액 11,000천원 (변동없음)

□ 향후계획

계약심사내용을 반영하여 배정된 예산범위내에서 감리용역 발주.

붙 임 : 제245차 기술용역 타당성 심사 결과 통보 1부.  끝.