【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 현장대응단 소화전 보수 완료에 따른 검수 통보

1. 관련근거 : 재난관리과-9003(2016.12.16.)호 [2016년 소방용수시설(소화전) 보수(2개소) 완료에 따른 검수 알림]

2. 위 호와 관련하여 우리 현장대응단에서 관리하는 소화전 보수 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

가. 대    상 : 지상식 소화전 1개소(목동 등촌로 28)

나. 확인일시 : 2016.12.19.(월)

다. 방    법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수함.

라. 확인결과

1) 출수여부(압력) 및 작동상태 등 적정함.

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 양호함.

붙임  검수결과 (현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김규새		진압2대장	김학송		지휘2팀장	임현보		현장대응단장	12/20 황인석
협조자
시행	현장대응단-10807	(		)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268 신정119안전센터	/
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/		/	대시민공개