출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
	김은태	代박태희	유철민	03/20 전영석

	명에 의하여 공공기관 아리수 음수대 수질검사를 위하여 아래와 같이 출장하여 확인하고, 그 결과를 보고합니다.
2014. 03. 19.
보고자 : 행정5급 유철민,주무관 김은태

복 명 내 용
일 시	2014. 03.19 (수) 09:30~16:30
건 명	출장결과 보고서(유철민, 김은태/2014.03.19)
내용	○ 출 장 지 : 영등포구 ○ 출장목적 : 공공기관 아리수 음수대 수질검사 ○ 출장결과 [공공기관 아리수 음수대 수질검사] - 대 상 : 신길7동 주민센터 아리수 음수대 수질검사 (5대) - 점검내용 : 시설물담당자 면담 및 설치음수대 정상작동,파손여부등 확인 - 점검결과 : 특이사항 없이 정상작동되고 있으며, 음수대 주변도 청결하고 시설관리가 잘 되고 있음. 끝.
비 고