공무직작업일지및작업계획서2016년 12월19일(월) 작업일지및12월20일(화)작업계획서

문서번호	시설보수과-5535
결재일자	2016.12.20.

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	김원도	정규용	12/20 이용재

작 업 일지

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작 업 내 역	규모 (개소)	아스콘	계 m2
도림천1.2복개				순찰결과 특이사항없음	4	상온 아스콘 2포	0.54
봉천천복개				순찰결과 특이사항없음
선암지하차도				배수로 준설 완료
염곡지하차도				상행 소파보수 0.3mx0.4m 2개소 보수완료
반포천1복개				조인트 소파0.3mx0.4m,0.2mx0.2m2개소, 0.2mx0.5m 보수완료
사평지하차도				순찰결과 특이사항없음
동작지하차도				순찰결과 특이사항없음
대방지하차도				순찰결과 특이사항없음

2016년12월19일 월요일 (맑음)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원 및 사용자재,보수규모						비고
	반 장	반 원	아스콘	상온아스콘	개소	면적
금 일	1	3		2	4	0.54
누 계	175	513		10	14	3.34

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭 기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	328	175

반포천1복개 소파 정비전	정비후

작 업 계획서

2016년12월20일 화요일(맑음)

시설물명	작 업 량				소 요 자 재			비고
	현수막 제 거	빗물받이및 배수로청소	세척 작업	작 업 내 역	규모 (개소)	아스콘	계
신사고가				- 탄력봉정비작업 20개소 (상도터널 결빙구간 염화갈슘 살포)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원					비고
	반 장	반 원
금 일	1	3
누 계	176	516

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비											비고
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭 기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금 일	2	1
누 계	330	176