	강남소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사 난방보일러 순환펌프 교환 완료

1. 영동119안전센터-8656(2016.12.15.)호 『보일러 펌프 고장발생 보고(영동)』와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 청사 난방보일러 순환펌프를 교환 완료하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 모 델 명 : PB-210(난방 순환펌프)

나. 고장일시 : 2016.12.15.(목)

다. 고장내용 : 난방보일러 순환펌프 작동 불능

라. 수리일시 : 2016.12.19.(월)

마. 수리비용 : 180,000원

바. 수리업체 : 강남한일자동펌프.

붙임:순환펌프 교환사진  끝.

	영동119안전센터장
담당자	정일서		2팀장	한충호		119안전센터장	12/20 한범희
협조자
시행	영동119안전센터-8752	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320 영동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	jis299@seoul.go.kr	/	대시민공개