문서번호	물재생시설과-17830
결재일자	2016.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
강진호	황철호	이철해		12/20 권기욱
협 조

하수슬러지 건조시설 운영실태 합동점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

하수슬러지 건조시설 운영실태 합동점검 계획

물재생센터 하수슬러지 건조시설 운영실태를 외부 전문가 등과 합동으로 점검하여 미비 사항에 대하여 개선조치 코자 함

□ 추진배경

□ 제 271회 시의회 도시안전건설위원회 행정사무감사 지적

물재생센터 하수슬러지 건조시설의 경우 운행정지 일수가 많고, 잦은 수리 사항이 많으므로 전문가와의 합동 조사를 통해 근본적인 조치방안 마련 요구           〔더블어민주당 오봉수의원 - 금천구〕

□ 추진개요

□ 시설현황

구 분	중 랑(300)			난 지(150)		탄 천(200)
	1호기	2호기	3호기	1호기	2호기	1호기	2호기
용량(톤)	100	100	100	75	75	100	100
설치년도	2002. 7		2013. 2	2014. 7		2002. 7
시 공 사 (제작사)	GS건설 (한솔이엠이)		리엔텍엔 지니어링 (장우기계)	㈜대저건설 (장우기계)		삼성중공업(주) (장우기계)
유지보수비 (천원/연간)	253,034			184,756		796,433

□ 점검개요

- 기    간 : `17. 1월 중 실시

- 대    상 : 물재생센터 슬러지건조시설 3개소 7기

- 점 검 자 : 전문가를 포함한 합동점검반 편성

- 점검내용 : 건조시설 운영현황, 운영상 문제점 및 개선방안 등

□ 세부 점검계획

□ 점검반 편성 : 총 14명

- 시  의  원 : 2명

- 외부전문가 : 3명(운영전문 1명, 설계전문 1명, 제작사 1명)

- 시(물재생시설과)  : 3명

- 물재생센터 운영자 : 6명

□ 점검일정 : `17. 1. 9 ~ 1. 25(기간중 2~3일 실시)

□ 점검(활동)사항

- 물재생센터 건조시설 각종 운영자료 수집·분석

- 건조시설 처리공정․운영 및 가동상태 점검

- 유지보수비 지출, 하자발생 적정처리, 운행정지 현황 등 점검

- 처리공정 · 시설정비와 관련한 문제점 및 개선방안 등 제시

□ 조치계획

□ 외부전문가, 시설운영자 등의 의견을 수렴하여 운영방법을 개선하고

처리공정을 단순화․자동화하여 시설운영의 효율성 향상

□ 시설 개선이나 보완이 요구되는 사항은 기전설비 5개년 계획에 반영

하여 시설 개․보수 추진

□ 행정사항

□ 센터별 건조시설 합동점검자 지정, 운영자료 확보 및 분석 협조

□ 외부전문가 수당지급 : 225만원

- 15만원 × 3일 × 5인 = 225만원.   끝.