문서번호	시설과-7168
결재일자	2016.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
강희진	임록화	12/20 진병규
협 조
	주무관		이전호

『2016년 공원등 정비공사(연간단가)』

설계변경 및 (준공)정산 검토보고

2016.12.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『2016년 공원등 정비공사(연간단가)』

설계변경 및 (준공)정산 검토보고

우리사업소 시행하고 있는 2016년 공원등정비공사(연간단가)에 대하여 작업지시 및 완료내역을 반영하여 아래와 같이 설계변경 및 준공정산 하고자 함.

1		공사계약 현황 및 정비대상	7

○ 공 사 명 : 2016년 공원등 정비공사(연간단가)

○ 공사기간 : ’16. 01. 28 ~ ’16. 12. 20

○ 계약금액 : 129,044,060원

○ 계약업체 : ㈜동광지에스 대표 이덕하

○ 대상시설물

구 분	등 주(본)	광 원(등)	분전함(면)	전선로(m)	비고
보라매공원	474	698	30	47,900
응봉공원	104	109	1	5,000
시민의숲	118	153	3	12,080
천호공원	63	67	1	6,820
길동	15	16	1	1,500
계(5개소)	774	1,043	36	73,300

2		작업지시 및 정비결과	7

차수	장소	작업지시	정비결과	비고
1	보라매공원 반려견놀이터	CCTV배관 배선 설치	.CCTV배관 배선 .가로등 3주(6등) 추가	야간개장→조명 보완
2	응봉공원	공원등 44개 교체	공원등 44개 교체	정상완료
3	보라매공원	공원등 정비(53) .체육시설 19, 공원등 29, 기타 5	공원등 정비 57	.공원등 3, 기타 1개 추가 발생
4	응봉공원	볼라드 설치 5	볼라드 3, 투광등 1	극동(아)볼라드 2개→투광등 1개 변경시공
5	보라매공원	.벙커 방습등 5 .사업소청사 커뮤니티 실 에어컨전원 설치	.방습등 5 .에어컨전원 설치
6	서울숲	보행가교 조명 점검	-	관리 민간위탁 전환으로 작업 제외
7	천호공원	음수대전원 3곳 설치	전원 3곳 설치	작업지시 물량 적용
8	.보라매공원 .천호공원	.배드민턴장 조명타워 .콘테이너 전원설치	.조명타워 1주 설치 .콘테이너 전원설치
9	.천호공원 .사업소청사	.라이팅타워 등 6개 .온풍기전원 설치	.타워등 12개 교체 .전원설치 완료	.타워 노후 1기 추가
10	보라매공원	.공원등차단기 300개설치 .북동산로핸드홀설치 .동문주차장계량기이설	.차단기 205개 설치 .핸드홀 1개 설치 .계량기 이설 완료	. LED 26등 철거 추가 (창고 보관)
11	.공원청사 .보라매공원	.응봉 2개, 길동LED개량 .창고2 스위치 2개 추가	.응봉 2, 길동 20개 .창고2 스위치 2개 추가	길동 ‘17년 철거 비닐하우스, 콘테이너 대상 제외

※ 상기 정비결과를 설계변경에 반영

3		설계변경 결과	7

: 금액변경 없음

구분	변경전	변경후	증감
도급액	117,312,782	117,312,782
부가세	11,731,278	11,731,278
계	129,044,060	129,044,060

※ 주요 변경사항

- 1차(‘16.4.26)~11차(’16.12.14) 작업지시 및 완료사항 반영

- 미납 보험료 정산

4		행 정 사 항	7

○ ’16. 12. 20  : 준공

○ ’16. 12. 26  : 준공검사

붙임  1) 변경설계서  1부.

2) 제비율검증 결과 1부.

3) 고용, 산재보험료 완납증명원 1부.  끝.