문서번호	토질재료시험과-638
결재일자	2014.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
오화철	이강일	03/20 장동우

주간업무(3.17~3.28)

토질재료시험과

전  주  실  적

(3.17 ～ 3.21)

금  주  계  획

(3.24 ～ 3.28)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	32 / 147	231 / 757
준 설 토	- / -	19 / 19
아스콘	2 / 8	23 / 78
흙,기층재등	4 / 30	18 / 117
철근	16 / 86	93 / 408
시멘트제품	2 / 6	12 / 40
골재	- / -	2 / 4
공시체	3 / 3	43 / 43
기타	5 / 14	21 / 48

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS 숙련도시험 완료

- 대상시험 : 흙의 밀도시험

- 진행사항 · 2014.3.18.(화) : 숙련도시험 실시 완료

· 숙련도시험 참가비용 납부(640,200원)

○ 2014년도 건설공사 품질관리 초청교육(계속)

일 자	대 상
3. 18(화)	강서구, 강동구, 강남구, 서초구
3. 21(금)	서울메트로, 도시철도공사, 시설관리공단

- 교육내용 : 토질및재료 시험실 견학 및 시험방법 등

○ 품질시험 실무지침서 작성

- 일   시 : 2014.3.17.

- 내   용 : 품질시험 9개 종목 54항목의 매뉴얼

및 11종 장비사용 매뉴얼

- 진행사항 : 실무지침서 내용 보완 및 제본

○ 2014년도 교정검사 위탁 의뢰 시행

- 교정개수 :  전기식지시저울 외 21점 교정완료(1차)

전기식지시저울 외 6점 교정완료(2차)

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	36	127
준 설 토	3	3
아스콘	4	24
흙,기층재등	3	24
철근	20	60
시멘트제품	1	3
골재	1	2
공시체	1	1
기타	3	10

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 2014년 KOLAS 숙련도시험 참가를 위한 사전준비(계속)

- 프로그램명 : 강용접부 융착금속의 인장강도

- 운영기관 : 한국화학융합시험연구원(KTR)

- 인정항목 : 1.001 금속및관련제품

- 예    정 : 2014.3~4월 공지(KOLAS)

- 사전준비 · 시험장비 교정검사 완료

· 장비점검 및 숙련도시험 연습

○ 2014년도 교정검사 위탁 의뢰 시행

- 위탁대상내역 : 시험소 총93종 130점

(토질재료시험과 51종 86점)

- 교정기간 : 2014. 2. 3 ~ 2014. 12. 31

- 교정방법 : 대상품목 출장 및 직접시험원 의뢰

- 교정개수 :  전기식지시저울 외 5점 의뢰

○ 인장시험기[200톤] 장비점검 보완

- 설치년월 : 2007년 설치 현재 사용 중

- 추진기간 : `14.3.17~`14.3.28

- 추진계획 : 전자개폐기 교체,