“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 서울시 감사 지적사항 조치결과 알림(소방용수)

1. 관련근거

〇 소방감사담당관-14761(2016.11.9.)호「마포·광진소방서 감사결과 통보」

〇 재난대응과-25895(2016.12.12.)호『2016년 서울시 종합감사 지적사항 조치결과 보고』

〇 재난대응과-25928(2016.12.13.)호『2016년 서울시 감사 지적사항 조치결과 알림』

2. 고장 소화전의 장기간 방치 및 재개발 등으로 인한 임시폐전 소화전 이설에 대한 관리 소홀 사례를 예방하고자 개선사항을 아래와 같이 알려드리오니 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

〇 고장 소방용수시설 보수요청 및 처리결과 제출

- 고장 소화전 발생 시 7일 이내 수도사업소에 보수요청 및 결과회신요청

- 분기별 소화전 고장발생보고 및 처리결과 제출(소방서→본부 재난대응과)

〇 119행정정보시스템 소화전 등록정보(소방용수 조사 결과) 입력 철저

- 고장발생일, 보수의뢰일, 보수 완료일 등 변동사항 상시 입력 철저

- 소방안전지도상 소화전 관리상태(정상․고장)를 상시 확인 가능토록 유지

〇 소화전 임시폐전 업무처리 입력‧조회 등 이력사항 관리

- 신고자, 사유, 임시폐전 조건(이설기한, 대상지) 진행사항 등

※ 임시폐전 이력관리창 추가보완(2017. 3월중) : 안전지원과 전산기획팀

〇 소화전 임시폐전에 따른 이설업무 메뉴얼 작성 추진(별도계획 수립)

- 소방용수실무회의 개최 의견수렴, 관련 법령연찬 및 매뉴얼 제작 등

※ 본부 대응전략팀내 비상설 운영(각서 대응총괄팀장, 용수담당 별도편성)

붙 임 :  2016년 서울시 종합감사 지적사항 조치결과 보고 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	김상수		대응총괄팀장	장해욱		재난관리과장	12/20 박만영
협조자
시행	재난관리과-7374	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 [ 방학동 708번지]	/
전화	02-3492-4842	/전송	02-3493-1119	/	constant@seoul.go.kr	/	부분공개(5)