문서번호	현장민원과-4679
보존기간	년
결재일자	2014.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/20 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.19)

2014.  3.  19(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.19(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	537	5	375	6	162
양 천 구	7	211	2	105	5	106
강 서 구	4	223	3	201	1	22
구 로 구	0	103		69		34

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	375	0	27	2	111	2	127	1	25	0	85
양천구	2	105		17	1	32		30	1	10		16
강서구	3	201		9	1	62	2	72		8		50
구로구	0	69		1		17		25		7		19

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	0	5	105	201	69	375
가옥 내	소 계	1	2	0	3	69	157	40	266
	화장실변기누수	1	1		2	46	86	12	144
	주방,부엌누수				0		5	7	12
	욕실,화장실배관				0	1	7	11	19
	보일러,온수배관		1		1	10	43	5	58
	수도꼭지고장				0	6	1	4	11
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	4	14		18
가옥 외	소 계	1	1	0	2	26	36	26	88
	수도계량기옆	1			1	14	16	8	38
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	10	19	18	47
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	10	8	3	21
	단지내배관노후				0	2	3		5
	수도계량기옆				0	8	5	3	16
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	5	1	0	6	106	22	34	162
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재	1			1	13			13
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	3	1		4	63	22	34	119
기 타	1			1	14			14