다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 해빙기 대비 도로조명시설 관리실태 점검 계획 통보

1. 도로관리과-4444(2014.03.19)호 관련입니다.

2. 2014년 해빙기 대비 도로조명시설물 관리실태 일제 점검을 실시하여 누전으로 인한 감전사고  예방 및 2013년도 가로등등 개량공사 준공 후 휘도 측정 결과 등 공사 완료구간 이행여부를 점검하여 가로등 안전관리, 유지관리에 만전을 기하고자 하오니 관리기관별 자체점검 정비 및  시·관리기관 합동 점검에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 점 검 개 요

○ 점검기간 : 2014. 03. 24 ~ 2014. 04.16(수)

- 관리기관별 자체점검 및 정비 : 2014. 03. 24 ~ 2014. 04. 04(10일간)

- 시·관리기관 현장 합동점검  : 2014. 04. 07 ~ 2014. 04. 16( 8일간)

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 지적사항은 현장 시정 또는 익일 보수 조치 권고

○ 시설물 개선사항은 안전조치 이행 후 개선계획 수립 추진

□ 행 정 사 항

○ 관리기관 자체 점검 및 정비결과 제출(자치구→시)  : 2014. 04. 11일까지

- 양식 2,3,4 참조

○ 점검 중 지적사항은 점검결과 종합 보고 후 자치구 해당부서 공문 통보

붙임 : 1. 2014년 해빙기 대비 도로조명시설 관리실태 점검 계획 1부.

2. 도로조명 관리실태 점검표[양식]                      1부.

3. 가로등 분전함 점검표[양식]                          1부.

4. 2013년도 도로조명시설 공사 완료 구간 점검표[양식]   1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(도로과장),서울특별시중구청장(도로시설과장),용산구청장(토목과장),성동구청장(토목과장),광진구청장(도로과장),동대문구청장(토목과장),중랑구청장(도로과장),성북구청장(도로시설과장),강북구청장(도로관리과장),도봉구청장(도로과장),노원구청장(토목과장),은평구청장(토목과장),서대문구청장(토목과장),마포구청장(토목과장),양천구청장(도로과장),강서구청장(도로과장),구로구청장(도로과장),금천구청장(도로과장),영등포구청장(도로과장),동작구청장(도로관리과장),관악구청장(토목과장),서초구청장(토목과장),강남구청장(도로관리과장),송파구청장(도로과장),강동구청장(도로과장)
주무관	정방헌		도로조명팀장	양민수		도로관리과장	전결 03/20 최동필
협조자
시행	도로관리과-4463	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도시안전실 도로관리과 10층	/
전화	02-2133-8192	/전송	02-2133-0765	/	jbhkr2000@seoul.go.kr	/	대시민공개