“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	한국도로공사사장
(경유)
제목	협의 회신(세종~포천 고속도로 건설사업 관련)

1. 건설처-6443호(2016.12.13.)와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 추진중인 세종~포천 고속도로 건설사업 관련 협의사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 사업구간(기존 고덕천교 확장 주변, 신설 고덕대교 및 주변 램프 등) 기존 차집관로(D=700mm ~ 박스1.5m×1.5m)가 부설되어 있으니 주변 현황 조사 철저

나. 고덕천교 상류측 좌안 차집관로(D=1,350mm)를 제외한 대부분 기존 차집관로는 시공한 지 약30년 경과되어 노후되어 있으니, 시공 시 차집관로 보호 콘크리트 설치 등 보강 조치 필요(※ 기존 차집관로와 신설 구조물간 간격을 최소한 1~2m 이상 이격 설계)

다. 공사 시 지반 교란, 진동 등에 따른 기존 노후 차집관로 연결부 벌어짐 등 구조물 안전에 지장을 줄 수 있으므로, 이에 대비한 적정 공법 반영 필요

라. 공사 구간에 주변지역 사업시행 등과 관련하여 차집관로 확장계획이 있으니 교각 등 설계 시 귀 공사와 차집관로 설치사업 시행기관 및 설계사와 사전에 시공시기 조율 등 충분한 협의를 통하여 상호 원만한 업무 추진

마. 본 협의사항을 기존 차집시설을 유지관리하고 있는 ㈜탄천환경과 별도 협의

바. 본 협의사항을 반영한 구체적 세부 설계(안) 완료 시 우리시 및 ㈜탄천환경과 재협의. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	12/20 이철해
협조자
시행	물재생시설과-17852	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개