위험물 도료류 판매취급소 설치허가 현장확인 복명서

[태창페인트]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	12/20 代윤선식

	위험물 도료류 판매취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 12. 20.(화)
복명자 : 소방경 김경철, 소방장 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 12. 19.(월) 14:30∼16:30

건    명

위험물 도료류 판매취급소 설치허가 현장확인 복명서[태창페인트]

내용

1. 민원접수-6184(2016.12.19.)호 「위험물취급소 설치허가 신청서」와 관련입니다.

2. 위험물 도료류 판매취급소 설치허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상 및 설치자 : 태창페인트 **김주복, 김우종

나. 위치(전화)  : 서울특별시 영등포구 시흥대로 629 (*************)

다. 허가내용

제조소등 구분	허 가 번 호	위험물유별·품명	용도지역 등
판매취급소 (도료류판매소)	제32-0672-161219호	제4류 제1석유류, 제2석유류 시너, 도료류 등	3종일반주거지역

라. 위험물의 저장·취급 방법

- 지상1층 태창페인트 점포내 내화구조로 구획된 도료류판매소에서 시너 및 도료류 20배이하로 저장‧취급

마. 확인결과 및 조사자 의견

- 서류 및 현지확인 결과 위험물안전관리법 제6조 제1항(위험물시설의 설치 및 변경 등) 동법 시행규칙 제38조 및 별표14 판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준 규정에 따라 적합하게 신청되어 판매취급소 설치를 허가함이 가하다고 사료됩니다.

붙 임 1. 설치허가 신청서 1부

2. 구조설비명세표 1부

3. 설치허가 도면 1부

4. 사업자등록증 1부

5. 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고