출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	12/20 代서경란

	명에 따라 수계관말 및 4/4분기 배수지 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 12. 20
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2016년 12월 20일 09:10 ~ 16:30
건 명	출장복명서[2016.12.20]
출 장 자	이병주,이범현,박관우
내용	○ 수계관말 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 5개소 현장 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 잔류염소 안정적으로 유지되고 있음 ○ 4/4분기 배수지 정기 수질검사 - 대상 : 용마 대,소배수지, 신내배수지 3개소 - 결과 :수질검사결과 5항목(탁도,잔류염소,철,구리,pH) 먹는물 수질기준에 적합 - 미생물 검사 및 이화학 검사, 채수후 7항목(대장균,총대장균,일반세균,아연,망간,NH-3.염소이온)실험실 검사의뢰 ※ 수계관말 및 4/4분기 배수지정기 수질검사결과 별도 보고“끝”
비 고