함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지

2016년12월20일(화요일주간)D조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장,배수지,증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○남산(소)배수지 수위계 통신이상 (KT협조, 정상복구)
근 무 자		D직 : 목대수,김화영,최규완

★주무관	목대수		기전팀장	김충완		시설관리과장	12/20 이경재
협조자	주무관	代신인철		주무관	변태연		주무관	신인철
시행	시설관리과-38871	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개