문서번호	기전과-10388
결재일자	2016.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
황준석		12/20 박심근
협 조
	주무관		문준호

『2016년 12월』

비상벨출동서비스 및 유지관리용역 점검결과 준공보고

2016. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

비상벨 출동서비스 및 유지관리 용역 점검결과 준공보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 비상벨 출동서비스 및 유지관리용역

○ 용역대상 : 신내지하보도, 능산지하보도

○ 계약기간 : 2016. 2. 1 ∼ 2016. 12. 31

○ 계약업체 : (주)911무인경비시스템 박종철

□ 점검현황

○ 점 검 자 : 조성원

○ 계약내용 : 월 1회 비상벨 정기점검 및 비상벨 작동시 확인 및 현장출동

○ 점검일시 : 2016.11.29 ∼ 12.14 → 월 1회 점검일시 : 2016.12.13.

비상벨 작동으로 현장출동 : 신내지하차도 1회, 능산지하차도 2회

구 분	점검일시	점 검 내 용
신내지하차도	2016.12.12. 2016.12.13.	․ 비상벨 통신상태 점검결과 이상없음 ․ 메인주장치 전원공급상태 이상없음 ․ CCTV 관제 운영상태 이상없음(정기점검 1회, 현장출동 1회)
능산지하차도	2016.11.29. 2016.12.09. 2016.12.13.	․ 비상벨 통신상태 점검결과 이상없음 ․ 메인주장치 및 무선모뎀 전원공급상태 이상없음 ․ CCTV 관제 운영상태 이상없음(정기점검 1회, 현장출동 2회)
금호·옥수터널	2016.12.13.	․ 비상벨 통신상태 점검결과 이상없음 ․ 메인주장치 및 무선모뎀 전원공급상태 이상없음 ․ CCTV 관제 운영상태 이상없음(정기점검 1회)

□ 용역비 집행내역(12월분)                               (단위: 원)

총용역비	기지출액	금회집행	집행누계액	집행율
7,848,830	7,135,300	713,530	7,848,830	100.00%

□ 특기사항

○ 점검 입회자 : 엄태산, 배태양
○ 2016년 계약된 기간이 만료됨에 따라 준공처리코자 합니다.

첨부 : 1. 총괄내역서(12월) 1부.

2. 비상벨출동 점검사진 1부.

3. 점검결과 보고서 3매 1부(별철).  끝.