	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 대상 소방안전점검 결과보고(***건물 2층 레스토랑)

1. 예방과-14525(2016. 12. 19.)호 『화재발생 대상 소방안전점검 계획(***건물 2층 레스토랑)』

2. 화재발생 대상물(다중이용업소)에 대한 소방안전점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건축물 현황

◌ 위  치 :**********************

◌ 대상명 :******

◌ 건축물현황 : 5/1층, 999.80㎡ 중(2층, 200.00㎡ 사용)

◌ 영업주 : *******************

나. 소방안전점검

◌ 점검일 : 2016. 12. 20.(화)

◌ 점검자 : 소방위 임영운, 소방교 박래성

다. 점검결과

◌ 현장 확인한 바 안전시설 등 특이사항 없음.

◌ 안전시설 등 유지관리, 비상구 관리에 대한 교육/안내 실시함.  끝.

담당자	박래성		검사지도팀장	김금숙		예방과장	12/21 이은와
협조자
시행	예방과-14650	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	201205106@seoul.go.kr	/	부분공개(6)