	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	구조구급교육센터 3층 식당 바닥 타일 파손 발생 보고

구조구급교육센터 3층 식당 바닥 타일 파손 및 들뜸 현상이 발생하였기에 아래와 같이 보고합니다.

○ 위    치 : 구조구급교육센터 3층 식당 바닥

○ 내    용 : 온수 배관 팽창에 의한 타일 파손 및 들뜸현상 발생

○ 파손면적 : 약 10㎡(약 1.5m×6.7m)

○ 파손발견 : 2016. 12. 21.(수)

○ 조치계획 : 식당 바닥 타일 교체 및 온수배관 매립 예정

○ 고장발생 사진

끝.

담당자	이경란		구조구급교육센터장	12/21 임정현
협조자
시행	구조구급교육센터-3919	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 서울소방학교 구조구급교육센터	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	krani119@seoul.go.kr	/	대시민공개