【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설(소화전) 보수(2개소) 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-9003(2016.12.16.)호『2016년 소방용수시설(소화전) 보수(2개소) 완료에 따른 검수 알림』

나. 강서수도사업소 급수운영과-35207(2016.12.16.)호『2016년 소방용수시설(소화전) 보수 완료 통보』

2. 소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 소화전 2개소(지상식1, 지하식1) (붙임참조)

나. 기 간 : 2016.12.19.(월) ~ 12.20.(화)

다. 방 법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

라. 확인사항

1) 출수여부(압력) 및 작동상태 등 적정기능여부 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 검수결과 : 전 대상 양호함

* 2016.11.21.현재 소방용수시설 보수완료 대상 : 42개소(추진율: 108%)

붙임 : 검수결과 보고서식 1부.  끝.

담당자	이훈		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	12/21 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-9091	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02)2652-5083	/전송	02)2652-2286	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	대시민공개