		중부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	0912016076406
수용가명	*******	민원신청일	2016년 12월 21일
수용가주소	**********************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19841010	기물번호	*********25
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	김재명
입회자	현장소장	수용가와의관계	현장소장
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² / SSP
처리결과	누수 절관으로 인한 불출수로 누수복구업체 이첩

끝.

주무관							김재명				급수설비팀장					代유명수					급수운영과장					12/21 代유명수
협조자
시행			급수운영과-28905										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)																/
전화		3146-2146							/전송			3146-2189					/	noalias24@seoul.go.kr													/	부분공개(6)