	강남소방서
수신	개포119안전센터장
(경유)
제목	구룡마을 소방시설 등 정비공사 완료에 따른 검수계획 알림

1. 관련근거

〇 재난관리과-10160(2016.12.20.)호 『구룡마을 소방시설 등 정비계획 알림』

〇 재난관리과-10187(2016.12.21.)호 『구룡마을 소방시설 등 정비공사 완료보고의 건』

2. 「2016년도 구룡마을 소방시설 등 정비공사 완료에 따른 현장 확인 및 검수계획」을 다음과 같이 알려드리니 검수에 최선을 다하여주시기 바랍니다.

가. 공사기간: 2016. 12. 12.(월) ~ 12. 21.(수)

나. 공사업체: ************************

다. 준공기한: 2016. 12. 23.(금)

라. 대   상

1) 노후 연결송수구 교체: 제1송수구(구룡마을 2지구 앞)

2) LED 조명 표시등(7개소) 및 고휘도 안내표지판(20개소) 설치

가) 제1 연결송수관(구룡마을 2~6지구) 방수구 3개소

나) 제2 연결송수관(구룡마을 7B~8지구) 방수구 4개소

마. 감 독 자: 대응총괄팀장, 소방용수 담당

바. 검 수 자: 개포119안전센터장 및 담당직원 등

3. 현장 확인 시 안전사고에 유의하시고 검수결과를 2016. 12. 22.(목)한 보고하시기 바랍니다.

붙임  1. 구룡마을 소방시설 등 정비공사 계획(방침서) 1부.

2. 소방시설 현장 검수 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	12/21 노희손
협조자
시행	재난관리과-10194	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(7)