문서번호	급수운영과-28891
결재일자	2016.12.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김지훈	유명수	12/21 代유명수

준공검사에 따른 사업소 검토 보고

(쌍림동 88번지 외 4개소 정비공사)

2016. 12

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

- 준공검사에 따른 사업소 검토 보고 -

(쌍림동 88번지 외 4개소 배급수관 정비공사)

쌍림동 88번지 외 4개소 배급수관 정비공사와 관련 준공검사조서가 접수되어 아래와 같이 검토하고 결과를 보고합니다.

※관련공문 : 공사감독2처-17988(2016.12.16.)호

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 쌍림동 88번지 외 4개 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : D=15~300㎜, L= 2,308m

다. 공사기간 : 2016. 05. 02. 〜 2016. 12. 12.

라. 계약금액 : ************

마. 계약상대자 : ************

바. 감 독 자 : 서울시시설관리공단  이정복

2. 검토내역

가. 관급자재 미입고에 따른 준공금액 공제 내역

연번	품 명	규 격	단위	수량	단가	계
1	타이튼고무링	200mm	개	28	2,420	67,760
2	타이튼고무링	300mm	개	12	4,310	51,720
3	플렌지소켓관	80mm	개	1	17,070	17,070
4	플렌지소켓관	200mm	개	1	43,650	43,650
계						180,200
조 달 수수료						970
합 계						181,170

3. 검토의견 : 잉여 관급자재 중 미입고한 관급자재에 대하여 준공검사 서류를 검토한 바, 미입고 자재에 대한 감액(181,170원)조치사항을 행정지원과에 아래와 같이 통보하여 준공금액을 감액 조치 하고자 합니다.

구분	공단준공금액	사업소검토	준공검사지출금액	비고
도급액	705,067,000 원	-181,170 원	704,885,830 원

붙  임 : 반납의뢰 관련공문 및 미반납잉여자재 내역 각 1부.  끝.