	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	발전기 고장발생 알림(현장대응단 구조대)

장비명(건명)	발전기(뱅가드)	관리부서	현장대응단 구조대
고 장 일 자	2016. 12. 20. (화)	장 소	구조대 차고
원인 및 상태	장비 노후로 인한 RPM조절 작동불능
담당자 의견	RPM조절 작동불능으로 인한 엔진과부하, 엔진교체요망
그밖의 사항	경진인터내쇼날 의뢰
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역	담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 12월 21일 담당자 계급 소방교 성명 신 준 용 (인) 서대문소방서장 귀하

붙 임 : 발전기 고장 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	신준용		구조2대장	代박성규		지휘2팀장	이문성		현장대응단장	12/21 원병연
협조자
시행	현장대응단-11720	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3141-1719	/전송	02-3141-9510	/	asgard7@seoul.go.kr	/	대시민공개