함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	2017년 탈수기 여과포(전문물품) 구매 소요량 제출

1. 기전설비과-10304(‘16.12.15)호와 관련입니다.

2. 우리 아리수정수센터 전물물품(벨트프레스 여과포)에 대한 구매소요량을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 구매 소요량

구 분	품 명	규 격(m)			단위	수량
		폭	길이	면적
뚝도	상 여과포	3.00	13.90	41.70	매	0
	하 여과포	3.00	17.70	53.10	매	4

붙임 : 1. 소요량조사서 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	홍기웅		정수과장	12/21 김효상
협조자	주무관	정갑평
시행	정수과-6501	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	02-3146-5544	/전송	02-3146-5509	/		/	대시민공개