문서번호	급수운영과-25444
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	이승우	12/21 조상덕
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2016년 12월 20일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		정일용
탐지구역				서초01-01블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-01		민 원 (다점식, L-로드탐사)		강남구 도산대로 12길 13 (논현동 11번지)		이면도로 전봇대밑 불명수 유출민원, 다점식 탐지 및 L-로드탐사 결과 200mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							200mm관로 누수적출
서초02		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 주홍11길 12-11 (반포동 714-9번지)		건물 지하에 불명수 유입민원, 다점식 탐지 및 L-로드탐사 결과 200mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							200mm관로 누수적출
서초02		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 주홍11길 12-9 (반포동 714-10번지)		서탐 144번(16.12.20)호와 관련, 건물 지하에 불명수 유입민원 재탐 의뢰건, 다점식 탐지 및 L-로드탐사 결과 200mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							200mm관로 누수적출
방배1-23		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 명달로 22길 24 (서초동 1514-2번지)		유치원 건물 지하에 불명수 유출민원, 다점식 탐지 및 L-로드탐사 결과 200mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							200mm관로 누수적출
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정				기간제 근무자 계약만료 (2016, 12, 9)							51건
서초	이천구 노용해				기간제 근무자 계약만료 (2016, 12, 9)							60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.