함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	2016년 겨울철대비 상수도 시설물 안전점검 조치결과 제출

1. 시설관리과-10755(2016. 11. 21)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 2016년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검시   지적된 미조치사항에 대하여 조치완료하고 조치결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 점검결과 미조치 사항 완료내역

- 반포배수지 출입구 외부노출 방호휀스 미설치 외 3건 조치완료

따로붙임 : 지적사항 조치내역 현황사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	윤복철		시설관리과장	12/21 박희철
협조자
시행	시설관리과-29965	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4891	/전송	02)3146-4939	/	yun2113@seoul.go.kr	/	대시민공개