함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	2014년 전력사용량 보고(2월)

1. 우리센터 2014년 2월분 전력사용 및 생산량 현황을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	정 수 장				증 ․ 감 요인 및 조치계획
	동력비 (원)	전력사용량 (kWh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (kWh/㎥)
'13.2	430,843,440	4,196,779	22,068,222	0.190	- 생산량 감소 및 절전시행 으로 전력사용량 5.7% 감소하였고, - 요금절감을 위해 최대부하시간대 펌프 부하 감축운영 확행
'14.2	363,096,239	3,971,824	21,105,533	0.188
증․감	-67,747,201	-224,955	-962,689	-0.002
	(감) 18,7%	(감) 5.7%	(감) 2.02%	(감)1.1%

첨부 : 1. ‘14년 2월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	양영민		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	03/20 박기석
협조자	원수관리과장	손주옥		정수과장	임건혁
시행	정수시설과-87	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개