출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이일로	유명은	12/21 김정수

	명에 의하여 구로,양천구 관내에 현장 출장하여 점검후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 21.
보 고 자 : 지방시설주사 이 일 로

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 21.
건 명	출장결과 보고서(2016. 12. 21.)
내용	○ 출장목적 : 상수도시설물 관로점검 및 순찰로 사고요인 예방 및 제거 ○ 출 장 지 : 구로구 관내(구로동, 개봉동 민원 등) ○ 출장내용 - 배수지시설물, 관로누수점검 이상유무, 순찰조사 및 점검 등 ○ 점검결과 : 철개, 변실 및 관로는 특이사항없음 - 안양천외 송수관로(고척교), 성아배수지 시설물 정기 안전점검 실시 - 변실 물이 유입되어 있으나 누수징후 이상없음
비 고