“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	빗물마을 조성사업 현장점검 결과 통보

1. 빗물관리 시설을 마을단위로 통합하여 체계적이고 종합적인 물순환 인프라를 공급하고 주민참여형 사업 방식을 통하여 자발적 이용과 유지관리가 가능한 빗물마을 조성사업 현장점검 결과를 아래와 같이 통보하오니 지적사항에 대하여는‘16.12.29일한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검개요

1) 점검일 :‘16.12.07(수)

2) 점검자 : 시·구·용역사 합동 점검

· 서울시 : 물순환정책팀장, 담당자

· 자치구 : 은평구청 안전치수과 김종대, 강북구청 안전치수과 김산

· 용역사 : 건설기술연구원 이승원 박사, ㈜에이스톤엔지니어링 윤상철 부장

나. 점검결과

1) 은평구 향림 빗물마을

· 침투측구(철제형) 준설 필요

· 향후 효과검증을 위한 모니터링 예정의 기존 맨홀 개량 검토

2) 강북구 인수봉 빗물마을

· 저류형 침투측구 유지관리를 위한 전처리조 설치 필요

· 저류형 침투측구 유입부인 빗물받이 재시공

· 향후 효과검증을 위한 모니터링 예정의 기존 맨홀 개량 검토

붙임 : 현장점검 사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	은평구청장(안전치수과장),강북구청장(안전치수과장)
주무관	박세준		물순환정책팀장	송동욱		물순환정책과장	12/21 안대희
협조자
시행	물순환정책과-23011	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3762	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개