“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특정소방대상물에 설치되는 방염대상물품 성능 확인 철저 강조

1. 관련근거

○ 소방산업과-4826(2016.12.15.)호「방염대상물품 성능 확인 철저」

○ 예방과-30548(2016.12.16.)호 「특정소방대상물에 설치되는 방염대상물품 성능 확인 철저 알림」

2. 특정소방대상물에 설치되는 선처리물품(방염합판)의 재가공 사례와 관련하여 다음과 같이 알리니 소방특별조사 등 현장확인에 있어 철저를 기하기 바랍니다.

가. 방음과 미관상의 이유로 최근 타공합판이 각광을 받으면서 방염합판에 구멍을 뚫어설치하는 사례로

나. 선처리물품(특히 방염합판)의 방염성능 검사결과 통보서 확인 시 재가공(타공 등) 여부를 반드시 확인 하여야 함

3. 선처리 된 타공합판은 검사필증이 훼손되지 않아야 하며, 방염성능검사결과 통보서(소재혼용율 항목)에 타공으로 표시된 제품으로 확인 할 수 있으니 붙임 참고 바랍니다.

4. 행정사항

○ 검사지도팀장은 소방특별조사 및 다중이용업소 완비증명서 발급 등 업무처리 중 위와 같은 사례 적발시 조치할 수 있도록 직원 교육 철저히 하기 바람.

붙임 1. 방염성능검사 합격 후 재가공(타공 등) 사례 1부.

2. 방염성능검사 결과 통보서(타공) 사본 1부.  끝.

서무담당							김동은			예방팀장					주종옥					예방과장					전결 12/22 박철우
협조자				검사지도팀장						정태진					검사지도팀장							한종승
시행			예방과-39981									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 테헤란로 629															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		552-3984						/전송			2052-0177					/													/	대시민공개