액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	03/20 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
79	711	12	629
취 05	545	108	539
58	638	06	638
83	709	취 41	547
20	647
취 10	545
74	635
취 23	545
84	710
05	640
총 10 병	6,325	총 04 병	2,353
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,480 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,325 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,155 ㎏		○ 계 근 무 게 : 2,380 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 2,353 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 155 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 27 ㎏
잔량납품〔 155 ㎏〕- 잔량반출〔 27 ㎏〕= 초과입고량 〔 128 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 03월 20일 목요일