문서번호	시설보수과-7692
결재일자	2016.12.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		代안봉용	12/22 이성재
협조

2016년도 저압모터수리(연간단가)

설계변경 및 정산 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중랑물재생센터

시설보수과

2016년도 저압모터 수리(연간단가)

설계변경 및 정산 시행보고

「2016년도 저압모터 수리(연간단가)」에 대하여 현장사정에 따라 물량 변동이 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 및 최종정산 하고자 보고 드림

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 2016년도 저압모터 수리(연간단가)

□ 규    모

○ 수처리분야 및 오니처리분야 저압모터

○ 전압 220V~380V, 용량 75kW이하

□ 계약사항

○ 계 약 자 : 사회복지법인 월남참전전우회 대표 김민수

○ 계약기간 : 2016.04.29. ~ 2016.12.31.

○ 계 약 액 : 금35,122,720원

Ⅱ		변 경 내 용

□ 설계변경금액

구분	당초	변경	비고
계약금액	35,122,720원	31,505,100원	▽3,617,620원 감액

※ 세부물량 변경내용 및 작업내용 붙임1, 붙임2 참조

□ 설계변경사유

○ 현장사정에 따라 수리공종별 물량 증감에 따른 최종정산

Ⅲ		조 치 의 견

□ 상기내용에 대하여 설계변경과 최종정산을 시행코자 함

붙임 : 1. 세부물량 변경내용 1부
2. 변경계약내역서(정산) 1부
3. 확인서 1부. 끝.

붙임 1 세부물량 변경내용

공종	규격	단위	당초수량	변경수량	증감
1. 전동기 분해점검설치	0.75kW이하 모터~75kW이하 모터	대	66	0	감 66
2. 소모품 교체
베어링	6202zz	개	146	0	감 146
메카니컬 씰	Φ20(carbon)	개	13	0	감 13
수중케이블	4㎟ vct	m	30	0	감 30
에나멜 동선(PEW)	0.6mm	kg	260	0	감 260
하우징가공	3.7kw~75kw	개	34	0	감 34
샤프트가공	3.7kw~75kw	개	24	0	감 24
고재처리		kg	450	0	감 450
3. 1차 작업지시
냉각탑 모터	1.5kw(2hp)	식	0	1	증 1
감속기	1.5kw(2hp)	식	0	1	증 1
수중펌프	1.5kw(2hp)	식	0	1	증 1
수중펌프	7.0kw(12hp)	식	0	1	증 1
수중펌프	1.5kw(2hp)	식	0	1	증 1
링브로워 모터	18.5kw(25hp)	식	0	1	증 1
감속기모터	1.1kw(2hp)	식	0	1	증 1
탈취기팬 모터	45kw(60hp)	식	0	1	증 1
4. 2차 작업지시
냉각탑모터	1.5kw	식	0	1	증 1
소포수모터	22kw	식	0	1	증 1
수중펌프	1.5kw	식	0	3	증 3
냉각수모터	3.7kw	식	0	1	증 1
환풍기 교체	450*450	식	0	8	증 8
구동모터	1.5kw	식	0	4	증 4
수중펌프	1.5kw	식	0	6	증 6
수중펌프	7..5kw	식	0	2	증 2
기어드모터	1.5kw	식	0	2	증 2
감속기모터	1.5kw	식	0	6	증 6
송풍모터	60hp	식	0	1	증 1
송풍모터	30hp	식	0	1	증 1
송풍모터	15hp	식	0	1	증 1
탈수실 모터	15hp	식	0	1	증 1
링브로워 모터	18.5kw(25hp)	식	0	1	증 1
소포수 펌프	30HP	식	0	1	증 1
수중펌프	2HP	식	0	2	증 2