	광진소방서
수신	서울특별시성동광진교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신[광진구 능동 25외9/선화예술학교/증축]

1. 성동광진교육지원청 학교시설지원과-5725(2016.12.20.)호와 관련입니다.

2. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 규정에 따라서 건축허가 동의서류에 첨부한 소방시설 설치계획표 등 관련서류가 법정 소방시설의 설치여부와 소방차량의 진입 등을 확인한 것으로 다음과 같이 회신합니다.

가. 동의조건

o 건축허가 서류는 법정소방시설의 설치여부와 설계도서가 화재안전기준에 적합하여야하며 소방시설 세부설치에 관한 사항은 완공검사 시까지 확인조건과 소방시설은 시공자가 적합하게 설치하는 것을 조건으로 동의합니다.

나. 건 축 주 : 학교법인 선문학원

다. 대지위치 : 광진구 능동 25 외 9필지

라. 용    도 : 교육연구시설(학교)

마. 건물규모 : 철근콘크리트구조 지하3층/지상6층 연면적 77,127.99㎡ 16개동 대지면적 35,132.60㎡(금회 지하2층/지상4층 연면적 17,127.99㎡ 2개동 증축)

3. 검토내용 등 협조사항

○ 건축사항등 소방시설 변경이 있을시 다시 협의하여 주시고, 건축물의 실내장식물 및 마감재는 불연재료(해당하는 대상)를 사용하도록 안내 바라며,

○ 소방시설공사업법 제13조 및 제17조에 의거 해당하는 건축물은 소방시설착공신고와 감리자 지정(해당하는 대상)를 하여야함을 알려드리며,

○ 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의(조건부) 통보서 1부

2. 건축허가관련 안내문 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	김용열		예방팀장	지태규		소방행정과장	12/22 이승교
협조자
시행	예방과-32476	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-446-2851	/전송	02-458-0119	/	kyy3217@seoul.go.kr	/	부분공개(6)