출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이해원	12/22 이만기

	명에 의하여 공공기관 음수대 수질검사 및 학교 음수대 관리 실태 점검을 실시하고 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 22.
보 고 자 : 주무관 이대영

보 고 내 용
일 시	2016년 12월 22일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공공기관 음수대 수질검사등)
출장자	공업7급 이대영, 임기제 마급 유석재, 공업9급 박관우
내용	▣ 공공기관 음수대 수질검사 ◌ 검사대상 : 동부수도사업소 11지점 ◌ 검사결과 : 검사항목(잔류염소,pH,탁도,철,구리) 모두 적합 ▣ 2016년하반기 학교음수대 관리실태 점검 ◌ 조사대상 : 정화여중 등 4개소 ◌ 조사항목 : 유지관리(청소,파손,철거 등)상태 점검 ◌ 조사결과 : 관리상태 양호함. ◌ 조치사항 : 점검결과 해당과(급수운영과,시설관리과) 통보. 붙임 : 공공기관 음수대 수질검사결과 1부. 끝.
비 고